## Sheet1
智能化土壤和地下水采-制-测-存装备更新升级清单
类别 | 名称 | 功能描述 | 更新升级说明
自动化土壤样品制备设备 | 全自动土壤沉积物样品制备系统 | 土壤沉积物样品的全自动化、标准化制备，集低温干燥（35℃±5℃）、逐级研磨、混匀、四分法分样等十多个步骤于一体的智能化、自动化制样设备。 | 可替代人工 可替代升级传统球磨仪、筛分仪等设备
| 全自动粗磨样品制备设备 | 土壤沉积物的样品自动化粗磨，确保样品颗粒度，可替代人工进行全样粗磨 | 可替代人工 填补粗磨专用自动化仪器设备的空白
| 全自动土壤沉积物制备仪 | 集二级颚式粗磨、悬浮碰撞式细磨、混匀、筛分、称量、装样于一体的全自动土壤沉积物样品制备仪。 | 可替代人工 填补自动化样品制备仪器设备的空白 可实现超大样品处理量的全自动流水线
| 全自动桌面型样品制备仪 | 车载/实验室桌面型两用设备，自动化完成样品的低温干燥、研磨、筛分、称量等样品制备，适用于场地调查或科研单位实验应用。 | 可替代人工 填补车载型和实验室桌面型自动化仪器设备的空白
| 全自动土壤有机质分析仪 | 全自动完成有机质测试实验整个流程：包含自动添加试剂 → 样品微沸回流 → 样品冷却 → 溶液滴定 → 颜色判定滴定终点→自动计算结果 → 输出报告整个实验流程 | 可替代人工 可替代传统的滴定等实验室器具
| 智能化样品保存管理系统 | 用于土壤、种质资源等样品的智能化保存及管理，一样一位，每个样品独立受控，机械臂实现智能化存取 | 可替传统的密集柜或样品架
| 地下水地下水低速采样洗井分析系统 | 预设程序，各种采样深度预设，一键选择即可开始进行进深、水位测定。 | 可升级为自动化解决方案
前处理设备 | 微波消解仪 | 用于土壤样品无机元素分析前的自动消解前处理 | 实验室常规仪器，可更新换代或升级
| 快速溶剂萃取仪 | 用于土壤中的有机物的快速提取
| 固相萃取仪 | 用于土壤中的多环芳烃及有机氯等污染物的前处理
| 全自动平行浓缩仪 | 用于有机物的快速浓缩
无机元素分析设备 | 便携式土壤重金属X射线荧光仪 | 用于土壤样品重金属测试项目的定性和初步定量测定。
| 原子吸收光谱仪 | 用于Cd、Cu、Pb、Gr、Zn等重金属的测定
| 测汞仪 | 用于Hg元素的测定
| ICP-OES | 用于Cd、Cu、Pb、Gr、Zn等重金属的测定
| ICP-MS | 用于重金属元素的痕量测定
| 原子荧光光度计 | 用于As、Cd、Hg等元素的测定
有机物分析设备 | 分光光度计 | 用于稀土总量等测定
| 气相色谱仪 | 用于六六六和滴滴涕的测定
| 气质联用仪 | 用于VOC、SVOC、除草剂等测定
| 液相色谱质谱联用仪 | 用于POPs等测定
| 液相色谱仪 | 用于六种多环芳烃的测定
其他设备 | 智能粒度测量仪 | 用于样品制备粒度质量检查
| 阳离子交换量检测仪 | 用于土壤样品中阳离子交换量检测仪