## Sheet1
数智化全自动土壤检测实验室心能力与装备配置参考清单
序号 | 智能中心 | 功能区域 | 设备名称 | 设备功能
1 | 智能采样 | 采样准备室 | 自动土壤采样器 | 具备环境感知、地理信息定位、作业范围电子围栏、机械助力自动或半自动取样、样品编码等能力。
2 |  |  | 多功能土壤采样套装 | 采用集成化设计，将常用采样工具、安全防护用品等物品整合于一体，实现一人一包，即背即走。
3 | 智能样品制备流转中心 | 自然风干室 | 样品风干台架 | 1. 为土壤样品提供物理隔离的独立风干位，有效避免交叉污染。
2. 配套环境温湿度智能监控系统，确保风干室持续处于35℃±5℃的恒温干燥环境，符合标准自然风干工艺要求。
4 |  |  | 样品干燥盘 | 1. 采用化学惰性、低吸附性材质制造，以控制待测金属元素的背景值干扰。
2. 具备样品编码、状态感知与视频记录功能。设计上与自动化物流系统无缝对接，可由转运机器人直接载入后续制备设备，实现样品“零转移”连续作业。
5 |  | 快速干燥室 | 全自动土壤样品快速干燥仪 | 1. 满足时效性要求较高的样品快速制备需求，具备高效干燥能力（约2kg样品可在3小时内完成）。
2. 设有独立样品干燥位，温湿度可实时自动监控、并保持在35℃±5℃范围内；
3. 干燥过程中可模拟人手对样品进行全自动翻拌、混匀，以防止样品结块；
4. 干燥位透明可视，可通过监控随时观察每个样品的干燥情况；
5. 实现干燥后自动出料，并通过自动转运机器人无缝对接至下游制备工序。
6 |  | 冷冻干燥室 | 全自动冷冻干燥仪 | 1. 适用于有机样品及热敏性样品的低温冷冻干燥，各样品位独立隔离，杜绝交叉污染。
2. 具备自动化物流接口，干燥程序结束后可自动启闭，由转运机器人完成样品盘的下料与转运。
7 |  | 全自动样品制备室 | 全自动土壤样品制备设备 | 可用于土壤样品的全自动进样、自动出样、逐级研磨、混匀、标准法筛分、十字型四分法分样、称量、装样、二维扫码、毛刷等接触式清洁、全流程智能化、一体化、自动化操作，自动完成 10目/60目/100目/200目等不同规格土壤粒度的制备。
8 |  | 样品流转系统 | 全自动转运机器人 | 负责实验室内部物流，实现样品与耗材在样品制备、称量、存储、前处理及各类分析仪器之间的自动化精准转运。
9 | 智慧检测分析中心 | 智能控制指挥中心 | 智能实验室中央控制系统 | 作为整个数智化实验室的核心中枢，负责统筹协调从样品录入、制备、前处理、分析检测、保存、质量控制到数据报告生成的全流程统一调度与协调管理。基于标准化通信协议，实现任务智能派发、各模块运行状态监控、数据自动汇集、异常预警、智能判断、预警预报、信息留痕，保障实验室高效、稳定与自动化运行。
（含服务器及控制系统软硬件）
10 |  |  | 全自动操作机器人 | 用于替代人工执行对各分析及前处理仪器的标准化操作，如开关舱门、放置样品等，提升流程自动化水平。
11 |  | 全自动称量室 | 土壤样品自动称量分样系统 | 1. 实现土壤样品的自动精准分样与高精度称量，集成样品自动转运功能。
2. 系统配备专业级抗震称量平台，保障称量数据的准确性与稳定性。
12 |  | 全自动理化分析室 | 全自动土壤PH测定仪 | 实现土壤pH值测定的全流程自动化，涵盖自动校准、温度实时补偿、精密加液、定量搅拌、pH值检测与数据采集、以及检测报告自动生成。有利于提升检测效率与数据一致性。
13 |  |  | 全自动土壤有机质分析仪 | 实现土壤有机质含量分析的标准化全流程操作，涵盖自动加注试剂、程序控温油浴、精准滴定、数据计算与报告输出，确保检测过程规范、结果可靠。
14 |  |  | 土壤阳离子交换量测定联用仪 | 依据相关标准方法，实现从加液、浸提、离心、分样到分光光度法检测的全流程自动化、高通量分析。
15 |  |  | 全自动土壤水分测定仪 | 用于土壤中的水分自动测定。
16 |  | 全自动有机分析室 | 土壤有机前处理自动化平台 | 可自动完成加压萃取、减压浓缩、均质、固相萃取净化、氮吹浓缩等有机前处理。
17 |  |  | 气相色谱-质谱联用仪 | 实验室常用有机物分析仪器及配套前处理设备，与自动化中控系统实现联动，支持自动化操作。
18 |  |  | 液相色谱-质谱联用仪
19 |  |  | 气相色谱仪
20 |  |  | 各类前处理仪器和装置
21 |  | 全自动无机分析室 | 全自动压片机 | 与自动化制样流水线衔接，将粉末样品自动压制成满足X射线荧光光谱分析要求的均匀片状，并具备自动清洁与转运功能。
22 |  |  | 全自动消解仪 | 全自动完成加酸、加热、消解、摇匀、赶酸、定容、冷却等步骤的智能化样品前处理平台。
23 |  |  | 波长色散型X射线荧光光谱仪 | 实验室常用无机元素分析仪器及配套前处理设备，与自动化中控系统实现联动，支持自动化操作。
24 |  |  | 原子吸收光谱仪
25 |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪
26 |  |  | 电感耦合等离子体质谱仪
27 |  |  | 各类前处理仪器和装置 | 配套的自动化无机前处理设备（如自动稀释仪等），用以实现无机样品前处理的全流程自动化。
28 |  | 自动纯水制备室 | 全自动超纯水制备仪 | 可全天候自动制备并供应符合严格标准的实验级超纯水，满足全实验室分析用水需求。
29 |  | 自动清洁室 | 器具清洗烘干一体机 | 实现对各类实验器具（如制备器具、分析器皿、压片模具等）的全自动清洗、漂洗与高温烘干，确保器具洁净度与实验准确性。
30 | 数智化样品存储与管理中心 | 全自动样品保存室 | 全自动化学试剂与标准品储存系统 | 提供符合安全规范的温湿度受控环境，实现化学试剂、标准物质与标准溶液的全自动、信息化安全存储与精准存取。
31 |  |  | 全自动土壤样品储存系统 | 具备自动化样品暂存、流转及长期/永久性存储能力。集成自动化存取机械臂与信息化管理系统，实现土壤样品一码一位的全生命周期可追溯、智能化管理。系统设计稳定，样品采用玻璃瓶保存，适用于50年以上的长期保存需求。